## 荆州街社区食堂装饰装修及东津商务大楼食堂保温设备电路改造
荆州街社区食堂装饰装修及东津商务大楼 食堂保温设备电路改造
序号 | 明细 | 金额 （元） | 备注
一 | 荆州街社区食堂装饰装修 | 0
1 | 后厨及大厅 | 0
2 | 办公室及过道 | 0
3 | 卫生间 | 0
4 | 包间 | 0
二 | 东津商务大楼食堂保温设备电路改造 | 0
1 | 6#楼1楼 | 0
2 | 6#楼2楼 | 0
3 | 5#楼1楼 | 0
4 | 5#楼2楼 | 0
合计 |  | 0

## 荆州街社区食堂
荆州街社区食堂装修费用明细
序号 | 明细 | 金额 （元） | 备注
1 | 后厨及大厅 | 0
2 | 办公室及过道 | 0
3 | 卫生间 | 0
4 | 包间 | 0
合计 |  | 0

## 荆州街社区食堂装修清单
荆州街社区食堂装修清单
一、后厨及大厅
序号 | 施工项目 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 房屋面积：391.8㎡
2 | 渣土及垃圾清运 | 车 | 6 |  | 0 | 8立方米/车
3 | 墙面清理铲除 | ㎡ | 879.9 |  | 0
4 | 墙面腻子打底 | ㎡ | 879.9 |  | 0
5 | 墙面乳胶漆 | ㎡ | 879.9 |  | 0
6 | 水沟平整及贴砖 | ㎡ | 13.56 |  | 0
7 | 彩钢瓦顶部更换 | ㎡ | 37.18 |  | 0
8 | 水电人工及材料 | ㎡ | 325.8 |  | 0 | 含监控网线 相关管件需编制附件
9 | 灯具及开关面板 | 项 | 1 |  | 0 | 辅材需编制附件
10 | 厨房墙面瓷砖修复 | 项 | 1 |  | 0 | 含补洞及地面砖
11 | 前厅顶面维修 | 项 | 1 |  | 0
12 | 前厅地面灰麻石维修 | 项 | 1 |  | 0
13 | 监控头 | 台 | 8 |  | 0
14 | 监控设备 | 套 | 1 |  | 0 | 主机及显示器
15 | 操作台面地面找平 | 项 | 1 |  | 0 | 11平方米
16 | 操作台面拆除 | 项 | 1 |  | 0 | 11平方米
17 | 小计 |  |  |  | 0
二、办公室及过道
序号 | 施工项目 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注
1 | 渣土及垃圾清运 | 车 | 5 |  | 0
2 | 墙面清理铲除 | ㎡ | 198 |  | 0
3 | 墙面腻子打底 | ㎡ | 198 |  | 0
4 | 墙面乳胶漆 | ㎡ | 198 |  | 0
5 | 水电人工及材料 | ㎡ | 66 |  | 0 | 含监控网线 相关管件需编制附件
6 | 灯具及开关面板 | 项 | 1 |  | 0
7 | 玻璃更换及人工 | 项 | 1 |  | 0
8 | 吊顶拆除 | ㎡ | 25.53 |  | 0
9 | 硅钙板吊顶 | ㎡ | 25.53 |  | 0
10 | 前厅顶面维修 | 项 | 1 |  | 0
11 | 空调（1.5匹格力挂式） | 台 | 1 |  | 0
12 | 监控头 | 台 | 1 |  | 0 | 收银办公室
13 | 小计 |  |  |  | 0
三、卫生间
序号 | 施工项目 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注
1 | 便池水箱 | 套 | 1 |  | 0
2 | 钻石换气扇 | 个 | 1 |  | 0
3 | 水电改造 | 项 | 1 |  | 0
4 | 卫浪洗手池 | 台 | 1 |  | 0
5 | 包电缆 | m | 3.1 |  | 0
6 | 防水油漆 | ㎡ | 6 |  | 0
7 | 卫生间木门修复及门锁更换 | 项 | 1 |  | 0
8 | 玻璃开孔 | 个 | 1 |  | 0
9 | 下水疏通 | 次 | 1 |  | 0
10 | 小计 |  |  |  | 0
四、包间
序号 | 施工项目 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注
1 | 钻石换气扇 | 台 | 3 |  | 0
2 | 纱窗翻新、清洗 | 项 | 1 |  | 0
4 | 窗帘 | 扇 | 12 |  | 0
5 | 空调（2匹格力挂式） | 台 | 3 |  | 0
6 | 小计 |  |  |  | 0
荆州街社区食堂合计 |  |  |  |  | 0

## 东津商务大楼食堂
东津商务大楼食堂保温设备电路改造
序号 | 明细 | 金额 （元） | 备注
1 | 6#楼1楼 | 0
2 | 6#楼2楼 | 0
3 | 5#楼1楼 | 0
4 | 5#楼2楼 | 0
合计 |  | 0

## 东津食堂改造清单
东津商务大楼食堂保温设备电路改造
一、东津食堂6#楼1楼保温设备电路改造
序号 | 施工项目 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注
1 | 铜芯电源线 | 卷 | 10 |  | 0 | 6㎡
2 | 铜芯地线 | 卷 | 5 |  | 0 | 6㎡
3 | 方形线槽 | 米 | 55 |  | 0
4 | 线管 | 根 | 40 |  | 0
5 | 绝缘电胶布 | 卷 | 10 |  | 0
6 | 扎带 | 包 | 2 |  | 0
7 | 膨胀管 | 包 | 2 |  | 0
8 | 拆吊顶 | ㎡ | 10 |  | 0
9 | 恢复吊顶 | ㎡ | 10 |  | 0
10 | 保温设备移出 | 台 | 26 |  | 0
11 | 保温设备复位 | 台 | 26 |  | 0
12 | 防火金属软管 | 米 | 40 |  | 0
13 | 膨胀螺丝 | 个 | 70 |  | 0
14 | 漏电保护断路器 | 个 | 20 |  | 0
15 | 人工 | 天 |  |  | 0
16 | 小计 |  |  |  | 0
二、东津食堂6#楼2楼保温设备电路改造
序号 | 施工项目 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注
1 | 铜线卡片 | 个 | 10 |  | 0
2 | 铜芯电源线 | 卷 | 2 |  | 0 | 4㎡
3 | 铜芯地线 | 卷 | 1 |  | 0 | 4㎡
4 | 方形线槽 | 米 | 75 |  | 0
5 | 线管 | 根 | 20 |  | 0
6 | 绝缘电胶布 | 卷 | 10 |  | 0
7 | 扎带 | 包 | 2 |  | 0
8 | 膨胀管 | 包 | 2 |  | 0
9 | 拆吊顶 | ㎡ | 10 |  | 0
10 | 吊顶恢复 | ㎡ | 10 |  | 0
11 | 漏电保护断路器 | 个 | 20 |  | 0
12 | 断路保护总闸刀 | 个 | 1 |  | 0
13 | 防火金属软管 | 米 | 40 |  | 0
14 | 膨胀螺丝 | 个 | 70 |  | 0
15 | 配电控制箱 | 个 | 1 |  | 0
16 | 无线插座 | 个 | 20 |  | 0
17 | 铜芯线缆 | 米 | 80 |  | 0 | 16㎡
18 | 地面卡槽 | 米 | 20 |  | 0
19 | 人工 | 天 |  |  | 0
20 | 小计 |  |  |  | 0
三、东津食堂5#楼1楼保温设备电路改造
序号 | 施工项目 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注
1 | 铜芯电源线 | 卷 | 14 |  | 0 | 4㎡
2 | 铜芯地线 | 卷 | 7 |  | 0 | 4㎡
3 | 方形线槽 | 米 | 90 |  | 0
4 | 线管 | 根 | 40 |  | 0
5 | 绝缘电胶布 | 卷 | 10 |  | 0
6 | 扎带 | 包 | 2 |  | 0
7 | 膨胀管 | 包 | 2 |  | 0
8 | 拆吊顶 | ㎡ | 10 |  | 0
9 | 恢复吊顶 | ㎡ | 10 |  | 0
10 | 保温设备移出 | 台 | 24 |  | 0
11 | 保温设备复位 | 台 | 24 |  | 0
12 | 防火金属软管 | 米 | 40 |  | 0
13 | 膨胀螺丝 | 个 | 80 |  | 0
14 | 漏电保护断路器 | 个 | 20 |  | 0
15 | 人工 | 天 |  |  | 0
16 | 小计 |  |  |  | 0
四、东津食堂5#楼2楼保温设备电路改造
序号 | 施工项目 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注
1 | 铜芯电源线 | 卷 | 10 |  | 0 | 4㎡
2 | 铜芯地线 | 卷 | 5 |  | 0 | 4㎡
3 | 方形线槽 | 米 | 70 |  | 0
4 | 线管 | 根 | 40 |  | 0
5 | 绝缘电胶布 | 卷 | 10 |  | 0
6 | 扎带 | 包 | 2 |  | 0
7 | 膨胀管 | 包 | 2 |  | 0
8 | 拆吊顶 | ㎡ | 10 |  | 0
9 | 恢复吊顶 | ㎡ | 10 |  | 0
10 | 保温设备移出 | 台 | 24 |  | 0
11 | 保温设备复位 | 台 | 24 |  | 0
12 | 防火金属软管 | 米 | 40 |  | 0
13 | 膨胀螺丝 | 个 | 100 |  | 0
14 | 漏电保护断路器 | 个 | 20 |  | 0
15 | 人工 | 天 |  |  | 0
16 | 小计 |  |  |  | 0
17 | 东津商务大楼食堂合计 |  |  |  | 0